Zápis č. 1/2013

Z jednání stavebního výboru, který se uskutečnil dne 28.1. 2013

Přítomni : Ing. arch. David Vokurka, Bc. Daniel Šatra, Ing. Jiří Barcal,

Zapisovatel : Ing. Benešová

Předmětem jednání bylo:

- Žádost přestavba garáže ul. Na Mrázovce č. p. 55, Ing. R. G.

  - SV se nesouhlasí navýšením přímo na hranici pozemku, tím dochází k narušení původní uliční čáry. SV doporučuje garáž případně posunout směrem do svahu.

- Žádost o souhlas s upravenou projektovou dokumentací na novostavbu RD, jeho napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Žádost o souhlas s připojením na kanalizační řad. Žádost o souhlas s připojením na komunikaci. Žádost o souhlas s uložením sítí do komunikace. Pozemek parc. č. 1021/2, 1188/2, 342/3 na k. ú. Velká Chuchle, J. M. a E. B., v zastoupení ADR s.r.o.

  - Jedná se o opravený projekt, oproti předešlému návrhu se zvedá o 1,3 m

  - Půdorysný tvar zůstává

  - Dům se posunul východně dle dohody, dojde ke směně pozemků, u pozemku bude možné vystavět chodník.

      - SV souhlasí

- Žádost o opravu odpadů na sociálním zařízení v 1. patře kulturního domu, využívaného Městskou knihovnou a restaurací.

  - Dokud nebude uhrazena dlužná částka na nájmu prostor restaurace shledává SV žádost za bezpředmětnou

- Žádost k návrhu úpravy ÚP SÚ HMP č.U 1121, k. ú. Velká Chuchle – AUSTIS

  - SV požaduje zaslat dopis na MHMP, že žádáme o prodloužení termínu pro zaslání připomínek do 28. 2. 2013, z důvodů konání zastupitelstva až 25. 2. 2013. Návrh je úplně identický jako byl v žádosti o úpravu na kód D

- Žádost o stanovisko k územnímu řízení – A. P. Investment s. r. o.

  - Není dodržená hmota

  - p. Vokurka bude kontaktovat p. A. – AP Investment

  - p. Vokurka upozornil na problém s občany přilehlého panelového domu kvůli nevhodnému umístění vjezdu do garáží – ze strany panel. domu

- Přístavba a nadstavba č. p. 348, k. ú. Velká Chuchle

  - SV se přestavbou rodinného domu souhlasí

  - Pouze u ústního jednání požaduje ověřit soulad s podanou PD na městskou část a stavebním úřadem

Zapsala: Ing. Benešová

Ing. arch. David Vokurka

předseda stavebního výboru